Број: 5073

Датум: 21.11.2016.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ

МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ –  ПО  ПАРТИЈАМА:

- ПАРТИЈА 1 – АУТОКЛАВ

- ПАРТИЈА 2 – ЕКГ АПАРАТ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

бр. 21/16

новембар 2016. године

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ:

Никодијевић Зоран, дипл. правник,с.р.

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација је сачињена и објављена у електронском облику на Порталу јавних набавки, и заинтересована лица су овлашћена да је преузму са Портала и користе за попуњавање електронским путем. Понуђачу је најстрожије забрањено да мења садржину конкурсне документације и образаца у склопу конкурсне документације, и у случају да понуђач прекрши ову забрану његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

На основу чл. 39. ст. 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈНМВ 21/16 бр. 5033 од 18.11.2016. .г. и Решења о образовању комисије за јавну набавку  21/16 бр. 5036 од 18.11.2016. .г., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – набавка медицинске опреме – по партијама:

1- аутоклав

2- ЕКГ апарат

- ЈНМВ бр. 21/2016

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 -3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 - 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4- 6 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 6-10 |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 10-10 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 10-18 |
| VII | Образац понуде са обрасцем структуре цене | 19-28 |
| VIII | Модел уговора | 29-33 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди, o трошковима припреме понуде, о испуњавања услова поступка и остали обрасци изјава | 34-45 |

ОВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ УКУПНО  45  СТРАНА.

I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР  ЈАГОДИНА

Адреса: ул. Браће Дирак бр. 44  35000 Јагодина

Интернет страница: gcjagodina.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ЈНМВ 21/16 су добра – медицинска опрема – по партијама: 1 – аутоклав, 2 -  ЕКГ апарат, за потребе Геронтолошког центра Јагодина.

4. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Никодијевић Зоран, дипл. правник (тел. 035-252-012 лок. 206) или Ивановић Наташа, реф. за ј.н (тел. 035-252-012 лок. 105)

Е - mail адреса (или број факса): gcjagodinajavnanabavka@gmail.com.

или  на телефон/факс: 035 – 243-140.

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци, посебно за сваку партију.

6. Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда

Понуду са доказима о испуњености услова и другим обавезним прилозима из конкурсне документације доставити у затвореној коверти или кутији на адресу: Геронтолошки центар Јагодина ул. Браће Дирак бр. 44  35000 Јагодина, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добра – медицинска опрема –  ЈНМВ 21/16, за партију бр. ____ и ____ – НЕ ОТВАРАТИ“.

7. Последњи дан рока, односно датум и сат за подношесе понуда:

Рок за подношење понуда је 30.11.2016. године до 11:00 часова.  Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, врећене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

8. Јавно отварање понуда:   30.11.2016. године у 11:30 часова. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

9. Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора: 1 дан од дана јавног отварања односно  01.12.2016. године. У рок за доношење одлуке не тече време за спровођење поступка изјашњавања поводом евентуалних рачунских грешака у понудама и прибављања сагласности од понуђача у складу са законом. Одлука о додели уговора ће бити објављена на Порталу јавних набавки истог дана након доношења.

10. Рок за закључење уговора: Наручилац ће закључити уговор за сваку партију понаособ у року од 2 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права.

II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке  ЈНМВ бр. 21/16 су добра – медицинска опрема, по партијама:

1. Аутоклав, ком. 1.  – ОРН - 33191110

2. ЕКГ апарат, ком. 1. – ОРН - 33123200

- Партије

Предметна јавна набавка је обликована у две партије, и то:

.

|  | Назив партије | Назив и ознака из Општег речника |
| --- | --- | --- |
| Партија 1. | Аутоклав | ОРН – 33191110 - аутоклави |
| Партија 2. | ЕКГ апарат | ОРН – 33123200 – електрокардиографски уређаји |

Наручилац ће избор најповољнијег понуђача и  доделу уговора о јавној набавци вршити за сваку партију понаособ, у складу са условима за учешће и критеријумима за избор најповољнијег понуђача.

Процењена вредност јавне набавке је:

- за партију 1 – 583.333,33 динара

- за партију 2 – 166.666,67 динара

III-  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ НУЂЕНИ  ПРЕДМЕТИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

ПАРТИЈА БРОЈ 1 - Аутоклав

Захтеване минималне техничке карактеристике:

- класа апарата - „Б“ по европском стандарду, са вакуум пумпом

- стони – хоризонтални аутоклав

- запремина коморе од најмање 22 литра а највише 30 литара

- минималне димензије тацни од 42 цм (дубина) х 19 цм (ширина)

- прикључак за струју и долазну и отпадну воду

- интегрисан аутоматски систем за деминерализацију воде

- апарат који испуњава све захтеве из прописа о усаглашености (CE сертификат или са дозволом за стављање у промет)

- испоручилац је у обавези да изврши монтажу и пробно пуштање у рад, и да изврши обуку медицинског особља за правилан и безбедан рад

- обезбеђеност резервним деловима мин. 3 године од истека гарантног периода

НАПОМЕНА:  СВАКИ  ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПОНУДУ ПРИЛОЖИ И ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, ОДНОСНО КАТАЛОГ (НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ) КОЈИМ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  МИНИМАЛНИХ ТЕХНИЧКИХ ЗАХТЕВА НАРУЧИОЦА

Предметно добро мора бити у оригиналном фабричком паковању, са одговарајућом

документацијом  и гарантним листом у прилогу, НЕУПОТРЕБЉАВАНО (НОВО).

- Гарантни рок за испоручено добро не може бити краћи од гарантног рока произвођача,

односно не краћи од 24 (двадесетчетири) месеца од испоруке и инсталације;

- Рок испоруке добра не може бити дужи од 60 (шездесет) дана, рачунајући од дана

уплате аванса.

- Место испоруке добра је седиште Наручиоца у  Јагодини у ул. Браће Дирак бр. 44 (franco одељење наручиоца)

- Контрола добра врши се приликом примопредаје сачињавањем записника.

ПАРТИЈА БРОЈ 2 – ЕКГ апарат

Захтеване минималне техничке карактеристике:

- 12-токанални ЕКГ апарат за амбулантне потребе (са снимањем 12 одвода)

- преносив

- са мрежним и батеријским напајањем (за минимум 3 х аутономије)

- 12-токанални дисплеј (монитор) за снимање у реалном времену

- са штампањем снимка за 12 канала на интегрисаном штампачу

- апарат који испуњава захтеве из прописа о усаглашености (CE сертификат или са дозволом за стављање у промет)

- испоручилац је у обавези да изврши монтажу и пробно пуштање у рад, и да изврши обуку медицинског особља за правилан и безбедан рад

- обезбеђеност резервним деловима мин. 3 године од истека гарантног периода

НАПОМЕНА:  СВАКИ  ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПОНУДУ ПРИЛОЖИ И ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, ОДНОСНО КАТАЛОГ (НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ) КОЈИМ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  МИНИМАЛНИХ ТЕХНИЧКИХ ЗАХТЕВА НАРУЧИОЦА

Предметно добро мора бити у оригиналном фабричком паковању, са одговарајућом

документацијом  и гарантним листом у прилогу, НЕУПОТРЕБЉАВАНО (НОВО) .

- Гарантни рок за испоручено добро не може бити краћи од гарантног рока произвођача,

односно не краћи од 24 (двадесетчетири) месеца од испоруке и инсталације;

- Рок испоруке добра не може бити дужи од 60 (шездесет) дана, рачунајући од дана

уплате аванса.

- Место испоруке добра је седиште Наручиоца у  Јагодини у ул. Браће Дирак бр. 44 (францо одељење наручиоца)

- Контрола добра врши се приликом примопредаје.

IV-  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА (ЗА ОБЕ ПАРТИЈЕ)  И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА

| 4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. И 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА |
| --- |
| 1 . | УСЛОВ: |
|  | 1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 1.2. Да он и његов законски заступник (односно да физичко лице као предузетник) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији |
|  | ДОКАЗ: |
|  | Све наведене услове, понуђач доказује достављањем попуњене, потписане и оверене изјаве о испуњавању услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1.-4. Закона о јавним набавкама, на обрасцу у прилогу конкурсне документације, а дате под материјалном и кривичном одговорношћу |
|  | УСЛОВ: |
| 2. | Да има важећу дозволу за промет медицинских средстава која су предмет ове јавне набавке (медицинска средства IIа класе) према важећим прописима о промету медицинским средствима на мало или о промету медицинских средстава на велико, издату од стране надлежног Министарства здравља |
|  | ДОКАЗ: |
|  | Неоверена фотокопија важећег решења о издавању дозволе за промет Министарства здравља (за промет на мало или промет на велико) |
| 3. | УСЛОВ: |
|  | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изрешена мера забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде |
|  | ДОКАЗ: |
|  | Попуњена, потписана и оверена изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације, под материјалном и кривичном одговорношћу |
| 4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У СКЛАДУ СА ЧЛ. 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА |
| 1. | УСЛОВ: |
|  | Да располаже неопходним финансијским капацитетом за предметну јавну набавку – да му претходних годину дана пре упућивања понуде нису текући рачуни били у блокади |
|  | ДОКАЗ: |
|  | Попуњена, потписана и оверена изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације, дата под материјалном и кривичном одговорношћу, да му текући рачуни код пословних банака у претходних годину дана пре достављања понуде нису били у блокади у задњих годину дана пре упућивања понуде |
| 2. | УСЛОВ: |
|  | Да нуди испоруку траженог добра које је уписано у Регистар медицинских средстава код Агенције за лекове и медицинска средства Србије и да, уколико није носилац уписа у Регистар медицинских средстава, поседује сагласност носиоца уписа у Регистар медицинских средстава да понуђач у предметном поступку јавне набавке може нудити испоруку медицинског средства. |
|  | ДОКАЗ: |
|  | а)- Неоверена фотокопија решења о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава код АЛИМС-а којом се потврђује важећи упис у моменту одлучивања у поступку јавне набавке; б) – За прометнике који нису носиоци уписа медицинског средства у Регистар и писана сагласност носиоца уписа у Регистар медицинских средстава да понуђач у предметном поступку јавне набавке може нудити испоруку медицинског средства. |
| 3. | УСЛОВ: |
|  | Да ће, уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, вршити испоруку медицинског средства из земље произвођача у складу са Free sale сертификатом приложеним у поступку уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава |
|  | ДОКАЗ: |
|  | а) Неоверена фотокопија Free sale сертификата датог као прилог уз захтев за регистрацију медицинског средства; б) Попуњена, потписанаи оверена изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације. |
| 4. | УСЛОВ: |
|  | Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак |
|  | ДОКАЗ: |
|  | Попуњена, потписана и оверена изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације, дата под материјалном и кривичном одговорношћу |
| 4.3. ОСТАЛА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У СКЛОПУ ПОНУДЕ |
| 1. | Образац понуде са обрасцем структуре цена |
|  | Образац је у саставу конкурсне документације. Понуда се доставља у оригиналу. Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. Саставни део понуде је образац структуре цена и каталог медицинског средства као обавезни прилог. |
| 2. | Образац трошкова припреме понуде |
|  | Изјава је на обрасцу у саставу конкурсне документације. Изјава-образац се доставља у оригиналу. |
| 3. | Модел уговора |
|  | Дат на обрасцу у саставу конкурсне документације. Модел се доставља у оригиналу. Понуђач је у обавези да достављени модел уговора у целости попуни (изузев датума закључења), парафира сваку страну, потпише и овери печатом, и забрањено му је да врши било какве преправке у истом (уговор по приступу). У случају заједничке понуде модел уговора потписују и оверавају сви учесници у заједничкој понуди. |
| 4. | Изјава о прихватању свих услова поступка јавне набавке и захтева наручиоца |
|  | Изјава на обрасцу у саставу конкурсне документације. Изјава се доставља у оригиналу. |
| 5. | Изјава о ангажовању или неангажовању подизвођача |
|  | Изјава на обрасцу у саставу конкурсне документације.Изјава-образац се доставља у оригиналу. |
| 6. | Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач у задњој пословној години (2015.) уредно извршавао све обавезе по закљученим уговорима о јав. набавкама |
|  | Изјава на обрасцу у саставу конкурсне документације. Изјава - образац се доставља у оригиналу. |
| 7. | Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу о независној понуди |
|  | Изјава на обрасцу у саставу конкурсне документације. Изјава-образац се доставља у оригиналу. |
| 8. | Споразум у садржини одређеној Законом о јавним набавкама (за заједничку понуду) |
|  | Споразум се доставља у оригиналу. |

НАПОМЕНА: Наручилац може у једном обрасцу изјаве објединити више доказа.

Сви докази и обавезна документација из табеле 4.1. Одељка 4. конкурсне документације се достављају у складу са следећим правилима:

- докази који су јавне исправе из Одељка 4., табела 4.1. тач.2, и табела 4.2., тач. 2. и 3 а)., и докази који су нејавне (приватне) исправе,  се достављају у облику неоверене фотокопије;

- сви обрасци изјава, затим понуда и модел уговора, морају бити достављени у оригиналу, у потпуности попуњени од свих понуђача, потписани од стране одговорног/их лица понуђача и оверени печатом/има понуђача. Изјаве се попуњавају електронски или хемијском оловком. Дате изјаве морају бити јасне, недвосмислене и свеобухватне у погледу предмета (прилога) на који се односе;

- у конкурсној документацији се доставља универзални модел уговора, примењив за све партије. Понуђач је у обавези да достављени модел уговора у целости попуни (изузев датума закључења), парафира сваку страну, потпише и овери печатом, и забрањено му је да врши било какве преправке у истом (уговор по приступу). Понуђач који конкурише за више партија доставља модел уговора за сваку партију посебно;

Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, писмено затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од једног дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа или да достави доказ у погледу навода из изјаве дате под материјалном или кривичном одговорношћу. Ако понуђач у остављеном року који не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, али је дужан да посебним писменом у склопу понуде  наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни, а којима се доказују одређене чињенице из услова или захтева наручиоца.

Имајући у виду чињеницу да се од 01. септембра 2013. године, примењује Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача (Службени гласник РС, број 75/2013), лица која су уписана у Регистар понуђача нису дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача. Понуђач ће у својој понуди јасно навести да се налазе у регистру понуђача, чиме се замењује изјава под материјалном и кривичном одговорношћу предвиђена у Одељку 4.1. тач. 1. конкурсне документације.

А) ЗА САМОСТАЛНУ ПОНУДУ: Уколико понуђач поднесе понуду самостално, испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, који су наведени и описани у табели  Одељка 4., понуђач доказује достављањем свих доказа и обавезних прилога наведених у табели 4.1., 4.2. и 4.3. у Одељку  4. конкурсне документације.

Б) ЗА ЗАЈЕДНИЧКУ  ПОНУДУ: Уколико понуду подноси група понуђача (Заједничка понуда), сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1. до 4.  и ст. 2. Закона о јавним набавкама, који су описани у тачкама 1. до 3. табеле 4.1. Одељку 4. конкурсне документације, а што се за сваког понуђача доказује достављањем доказа наведених у табели 4.1. Додатне услове из чл. 76. Закона о јавним набавкама, који су описани у табели 4.2. у тачкама  2., 3. конкурсне документације, понуђачи испуњавају збирно, а услове описане у тачки 1. и 4. табеле 4.2. конкурсне документације, испуњавају сваки од понуђача понаособ, о чему су дужни да за сваког учесника доставе доказе одређене конкурсном документацијом. Обавезне прилоге понуде (из тач. 1., 2. и 5. табеле 4.3. у Одељку 4. конкурсне документације) потписује носилац посла из споразума о заједничкој понуди, а остале прилоге (из тач. 3., 4. и 6. и 7. табеле 4.3. у Одељку 4. конкурсне документације) сваки од понуђача учесника у заједничкој понуди је дужан да попуни, потпише и овери понаособ и приложи у склопу понуде.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из чл. 81. Закона о јавним набавкама. Закључени споразум представља саставни део уговора о јавној набавци.

Ц) ЗА ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧИМА: У случају понуде са подизвођачем/има понуђач је дужан да, као саставни део понуде, поднесе изјаву да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, уз навођење дела уговорних обавеза које ће поверити подизвођачу и њиховог описа, и дефинисање вредности дела уговора који намерава да изврши преко подизвођача. Понуђач је дужан да наведе назив остале тражене податке за подизвођача наведене у изјави, а уколико уговор о јавној набавци буде закључен тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњавању обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1.- 4. Закона о јавним набавкама, на начин и у облику који је описан у тачкама 1. до 4. табеле 4.1. у Прилогу 4 конкурсне документације, а доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 5. Закона о јавним набавкама, односно у тач. 5. табеле 4.1. Прилога 4., за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

НАПОМЕНА:  УКОЛИКО  ПОНУДА  НЕ  САДРЖИ  СВЕ  НАВЕДЕНЕ  ДОКАЗЕ  И  ПРИЛОГЕ  БИЋЕ  ОДБИЈЕНА  КАО  НЕПРИХВАТЉИВА.

Ова конкурсна документација је сачињена и објављена у електронском облику на Порталу јавних набавки, и заинтересована лица су овлашћена да је преузму са Портала и попуњавају електронским путем обрасце. Понуђачу је најстрожије забрањено да мења садржину конкурсне документације и текст образаца у склопу конкурсне документације, и у случају да понуђач прекрши ову забрану његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

V – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Приликом оцене понуде се вреднују на следећи начин: понуђач са најнижом ценом – 100 пондера. У другим случајевима се број пондера понуђача утврђује на следећи начин: најнижа понуђена цена : понуђена цена х 100.

2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је под осталим условима у обрасцу понуде понудио ЕВЕНТУАЛНУ ВРЕДНОСНО ИЗРАЖЕНУ ДОНАЦИЈУ У ОПРЕМИ ИЛИ МАТЕРИЈАЛУ, а у случају две или више понуда са истим додатним условом, уговор се додељује понуђачу који нуди краћи рок испоруке.

VI -  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Понуђач мора испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене

ЗЈН, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом, и

то тако да конкурсна документација буде читко понуњена штампаним словима оверена

печатом и потписана од стране овлашћене особе. Свака исправка мора бити потписана

и оверена од стране понуђача. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуда се сачињава и доставља на српском језику. Прилози уз понуду (нарочито каталози и др. техн. документација о испуњености техничких захтева) се такође достављају на српском језику или са преводом на српски језик. Изузетно, једино Free sale сертификат се може доставити на енглеском језику.

2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Обрасци се попуњавају електронски или ручно хемијском оловком, мастилом или фломастером, а оверавају и печатирају у оригиналу (без скенирања или наношења на папир електронским путем). Попуњавање обрасца понуде и других образаца графитном оловком није дозвољено, и таква понуда ће бити утврђена неприхватљивом. Понуда не сме да садржи измену текста уколико се користи електронска форма конкурсне документације (што је понуђачу најстрожије забрањено и у ком случају ће његова понуда бити утврђена као неприхватљива), нити да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио. У том случају све исправке морају бити оверене печатом и парафом заступника понуђача, а у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Све изјаве које понуђач даје под материјалном и кривичном одговорношћу се достављају уредно потписане и оверене у оригиналу. Сва доказна документација (фотокопије документације) мора да одговара оригиналу. Понуђач, који је дао неистините податке у документацији, сноси последицу елиминације из поступка или поништаја уговора уколико се утврди да је дао неистините податке у погледу испуњавања услова за учешће у поступку. Све изјаве које попуњава понуђач се дају под претњом материјалне и кривичне одговорности. Све дате изјаве обавезују понуђача. У случају давања неистинитих изјава понуђач сноси последице подношења кривичне пријаве за превару, односно прихвата обавезу накнаде паушало одређеног износа вануговорне материјалне штете у висини  5%  вредности понуде у случају да је елиминација наступила након донете одлуке о избору најповољнијег понуђача или у случају да је уговор са тим понуђачем ништав.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. На понуди мора бити наведен назив наручиоца, број јавне набавке, назнака да je " Понуда за јавну набавку добара – медицинска опрема –  ЈНМВ 21/16, за партију бр. ____ и ____ – не отварати“, а на полеђини коверте назив и адреса понуђача (свих понуђача из групе понуђача). Сви трошкови везани за припрему понуде и учешће у поступку падају искључиво на терет понуђача, независно од исхода поступка. У случају приспећа оштећене коверте од поштанске организације наручилац ће сачинити службену комисијску белешку о оштећењима на коверти. Понуде које се не доставе на назначен начин, и које су незатворене, комисија неће јавно отварати и разматрати.

Понуђач може поднети понуду за једну или више партија. Уколико понуђач доставља понуду за више партија обавезно назначава бројеве свих партија за које доставља понуду, при чему је дужан да у самој документацији одвоји документацију која је „општа“ од документације која је за „сваку партију понаособ“. У случају да понуђач конкурише за више партија доставља:  један примерак доказа из Одељка 4.1. тач. 1., 3., Одељка 4.2. тач. 1.  и обавезне прилоге из Одељка 4.3. тач.2., 4. 6. и 7., а посебно за сваку партију доказе из Одељка 4.1. тач. 2., Одељка 4.2. тач. 2. и 3. и обавезне прилоге из Одељка 4.3. тач. 1., 3., 4., 5. и 8. ове конкурсне документације.

3. Подношење понуде

Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца Геронтолошки центар Јагодина, ул. Браће Дирак бр. 44, 35000 Јагодина. Понуда ће се сматрати благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана 30.11.2016. године до 11:00 часова у писарници наручиоца, или на поменуту адресу наручиоца. Као меродавно време се сматра време на сату у писарници наручиоца. Наручилац не одговара за оштећења коверте настале у транспорту и за неадекватно достављење понуде. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Јавно отварање понуда ће се спровести истог дана, по истеку рока за подношење понуда, дана  30.11.2016. године у 11:30 часова. ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ ПОНУЂАЧИМА ДА НЕ ДОСТАВЉАЈУ ДЕЛОВЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈИ СУ НАМЕЊЕНИ ПОНУЂАЧИМА И НЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОБАВЕЗНЕ ПРИЛОГЕ.

4. Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду писменим обавештењем пре истека рока за подношење понуда. Свако обавештење о изменама, допуни или повлачењу мора бити припремљено, означено и достављено наручиоцу у складу са условима из конкурсне документације и у уредно затвореној и означеној коверти, са назнаком на коверти:

„Измена или допуна понуде за јавну набавку добара –  медицинска опрема –  ЈНМВ 21/16,  – не отварати“ или

„Опозив понуде за јавну набавку добара –  медицинска опрема –  ЈНМВ 21/16, з – не отварати

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

7. Подизвођачи

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поврити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У том смислу понуђач, сагласно Условима за учешће, попуњава изјаву дату у склопу конкурсне документације, односно наводи назив и друге назначене податке о подизвођачу, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавља 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) на начин одређен у Упутству како да се доказује испуњеност услова и чл. 80. ст. 5. и 6. Закона о јавним набвкама.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из подтачке 5) наведених услова понуђач може доказати испуњеност тог услова преко тог подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који обавезно садржи податке из чл. 81. Закона о јавним набавкама, односно:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће издати рачун;

4) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

5) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразум учесника у заједничкој понуди чини саставни део уговора о јавној набавци.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Захтеви  наручиоца у погледу  начина и услова плаћања и испоруке

Начин и услови плаћања: Услед чињенице да се финансирање предметне јавне набавке за наручиоца, као индиректног буџетског корисника,  у целости врши из извора буџета Републике за 2016. годину, и немогућности да се, сагласно правилима о планирању трезорског пословања,  обезбеди плаћање цене добра након одређеног датума у месецу децембру, а да је у условима веома кратких рокова и унутрашњих правила банкарског пословања многим понуђачима веома тешко, а некима готово немогуће, да у кратким роковима реализације овог поступка јавне набавке обезбеде банкарску гаранцију или авал менице, у интересу максимално могућег повећања конкуренције наручилац је, сагласно чл. 13 и 14. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, као правило поступка у погледу начина и услова плаћања  у предметном поступку поставио захтев да се плаћање цене  добављачу врши искључиво на следећи начин: 100 % бескаматног аванса, уз испостављање авансне фактуре добављача,  уз достављање уредно попуњене и регистроване бланко „соло“ менице за повраћај пренетог аванса приликом закључења уговора, као  гаранције за повраћај пренетог аванса и добро и уредно извршење посла. Давањем изјаве о прихватању услова понуђач се саглашава са тако одређеним условима плаћања добра. Аванс се преноси одмах по присећу средстава из републичког буџета, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора. Правдање пренетог аванса се врши приликом испоруке добра.

Имајући у виду немогућност наручиоца да обезбеди плаћање  из других извора финансирања односно неизвесност плаћања из буџета за 2017. годину (јер буџет за 2017. годину и распоред средстава није донет), наручилац не може да прихвати као прихватљиву понуду којом се нуди другачији начин плаћања од поменутог, и то у роковима другачијим од оних одређених прописима о буџетском односно трезорском пословању.

Сагласно изнетом наручилац, у случају да му нису трансферисана средства из извора буџета Републике из оквира Закона о буџету Републике за 2016. годину, није у могућности да приступи реализацији уговора (изврши авансну уплату цене добра), тако да је из тих разлога предвидео у моделу уговора да се уговор аутоматски раскида (услед немогућности испуњења без његове кривице), уколико средства за аванс путем наменског трансфера  не буду пренета у року одређеном у уговору (до 30 дана од дана закључења односно до истека буџетске године), са чиме се понуђач такође саглашава давањем изјаве о прихватању услова поступка предметне јавне набавке и потписивањем модела уговора. Наступањем раскида уговора по овом основу аутоматски престају обавезе  и по основу меничног обезбеђења. Давањем изјаве о прихватању услова поступка понуђач се саглашава и са тиме да ако наступи раскидни услов, исти нема права на накнаду штете по том основу.

Начин и место испоруке добра су садржани у Одељку 3. конкурсне документације. Рок  испоруке се опредељује на основу попуњеног податка од стране понуђача у обрасцу понуде, а у оквиру максималног рока за испоруку од 60 дана од дана уплате аванса. Испоручилац је у обавези да медицинско средство испоручи у уговореном року, а у супротном ће се приступити реализацији средства обезбеђења уз увећање за споредно потраживање законске затезне камате и обрачунатог износа  уговорне казне. Уз испоруку медицинског средства морају бити приложени и сви неопходни документи у складу са прописима.

10. Цена

Цена у понуди мора бити изражена недвосмислено. Понуђач је дужан да у својој понуди искаже цену у прописаном Обрасцу понуде. Понуђач треба да упише цену без урачунатог ПДВ-а, као и укупну цену у динарима са урачунатим ПДВ-ом. Све цене морају бити исказане у динарима. Цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.ЗЈН.

11.  Захтев у погледу рока важења понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. Понуђач може у понуди одредити дужи рок опције понуде.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

12. Захтев у погледу средстава финансијског обезбеђењa

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави:

а)  изјаву да ће у моменту закључења уговора доставити следећа средстава финансијског обезбеђења:  једну  бланко сопствену (“соло“) меницу за повраћај аванса, неопозиву, без протеста и наплативу на први позив, са роком важења најмање 30 дана дуже од рока правдања пренетог аванса (рока испоруке опреме). Меницом се обезбеђује повраћај пренетог аванса, у висини пренетог аванса са ПДВ-ом, са припадајућим споредним потраживањима. Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражена средства финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Висина обезбеђења за повраћај авансног плаћања се не може смањити пре коначне, потпуне и уредне испоруке. Меница мора бити уредно  потписана и печатом оверена од стране овлашћеног лица, без попуњеног меничног износа, и  са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника соло менице (у оригиналу), фотокопијом картона депонованих потписа и копијом одговарајуће потврде за регистрацију меница у Регистру меница Народне банке Србије. Меничним овлашћењем издавалац менице овлашћује наручиоца да меницу попуни за вредност неоправданог аванса (са споредним потраживањима), да изврши наплату неоправданог а пренетог аванса  код свих банака код којих има рачуне, и овлашћује банке да изврше наплату-плаћање по захтеву наручиоца. Поднета меница и менично овлашћење не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач, као дужник, се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. Контролу исправности менице и меничног овлашћења врши наручилац приликом закључења уговора.

Издату а нереализовану меницу за повраћај аванса ће наручилац вратити испоручиоцу, у року од 30 дана од коначне и уредне примопредаје возила и извршеног потпуног правдања пренетог аванса.

в) Меница за отклањање грешака у гарантном року

Изабрани понуђач (добављач) је у обавези да у тренутку примопредаје опреме, преда наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, као средство обезбеђења и као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року а у роковима одређеним у уговору. Меница мора бити неопозива, без протеста и наплатива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека уговореног гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева наручиоца.

13. Заштита података наручиоца и понуђача

Ова конкурсна документација не садржи поверљиве податке наручиоца.

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју "ПОВЕРЉИВО" у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други елементи из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде понуђачи могу захтевати и добити у писаном облику, путем факса наручиоца 035/243-140 или слањем е-маил поруке на адресу gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. Наручилац ће у најкраћем року, а најкасније 3 дана по пријему питања, писаним путем одговорити и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки. Питања упутити у писаном облику на адресу: ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ЈАГОДИНА“, ул. Браће Дирак бр.44 35000 Јагодина, уз напомену ''Додатна појашњења за јавну набавку ЈНМВ-21/16– Понуда за јавну набавку добара – медицинска опрема –  ЈНМВ 21/16, за партију бр. ____ и ____ – не отварати“'', путем факса 035/243-140 или е-маил адресу gcjagodinajavnanabavka@gmail.com. Уколико понуђач има примедбу на у обрасцу понуде или другим деловима конкурсне документације утврђену садржину (у смислу њеног неслагања са принудним прописима), дужан је да благовремено наручиоцу на то укаже својим писменим дописом или улагањем захтева за заштиту права, а у супротном, уколико достави понуду и буде му додељен уговор о јавној набавци,  је дужан, имајући у виду обавезу поступања са пажњом доброг стручњака, да приступи извршењу услуга у складу са садржином, динамиком и обимом прегледа и контроле утврђеним принудним прописима и упутствима произвођача опреме, независно од садржине описа у обрасцу понуде и понуђене цене. Понуђач који евентуално упућује захтев за заштиту права у погледу недостатака у конкурсној документацији (пре достављања понуда) је дужан да пре тога писмено укаже наручиоцу на недостатке у конкурсној документацији, односно да поступи у складу са чл. 63. ст. 2. Закона о јавним набавкама.

15. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена, а у случају несалгасности цена без ПДВ-а и цена са ПДВ-ом је меродавна цена без ПДВ-а. Понуде које садрже рачунску неисправност се не сматрају неприхватљивом у смислу ЗЈН већ као рачунски некоректне. Као исправан и за оцену повољности меродаван се узима износ утврђен у извештају о ликвидацији. Наручилац извештај о ликвидацији писмено или у електронском облику (е-маилом) доставља свим понуђачима, са одређивањем рока за давање свог изјашњења (примедби, сагласности). Ако се понуђач, чија понуда садржи рачунску грешку, не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. Поступање наручиоца код негативних референци

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 године пре објављивања позива за подношење понуда::

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива.

Као докази се могу користити докази назначени у чл. 82. ст. 3. Закона о јавним набавкама. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из ст. 3. тач. 1. наведеног члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

17. Накнада за коришћење патента

Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

18. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права мора да има садржину утврђену Законом и приложен обавезни прилог из чл. 151. ст. 1. тач. 6. ЗоЈН (доказ о уплати прописане таксе).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија истовремено се доставља и Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев се  предаје наручиоцу непосредно – предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања,  и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2.  закона  указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности , а наручилац исте није отклонио.

У том случају подношења захтева за заштиту права из ових разлога долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број – 97 – ЈНМВ – 21/16, сврха уплате: Захтев за заштиту права, Геронтолошки центар Јагодина, ЈНМВУ -  21/16, корисник: буџет Републике Србије.

Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос

средстава реализован, као и датум извршења налога.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се

подноси захтев за заштиту права;

(7) корисник: буџет Републике Србије;

(8) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за

којег је извршена уплата таксе;

(19 потпис овлашћеног лица банке/

19. Обавештење о закључењу уговора

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у појединачној партији, у року од 2 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Уколико је у некој од партија била поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

20. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова осим у случајевима одређеним Законом о јавним набавкама.

VII  -   ОБРАСЦИ   ПОНУДА

- ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ  ЗА   ПАРТИЈУ  1

Број:___________________

Датум:________________

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/НОСИОЦУ  ПОСЛА  ИЗ  ЗАЈЕДНИЧКЕ  ПОНУДЕ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| ПИБ: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

В) САМОСТАЛНО СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Г) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача, и податке о евентуалним подизвођачима

- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

НАПОМЕНА:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

- ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Телефон: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Телефон: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Телефон: |  |

НАПОМЕНА:

Табелу“Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ПОНУДА  ЗА ИСПОРУКУ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

ПАРТИЈА 1 – АУТОКЛАВ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 KOMАД

II. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ МОРА ИСПУЊАВАТИ НУЂЕНИ  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

| Редни бр. | Захтеване минималне техничке карактеристике: | Испуњава ДА/НЕ |
| --- | --- | --- |
|  | - класа апарата - „Б“ по европском стандарду, са вакуум пумпом |  |
|  | - стони – хоризонтални аутоклав |  |
|  | - запремина коморе од најмање 22 литра а највише 30 литара |  |
|  | - минималне димензије тацни од 42 цм (дубина) х 19 цм (ширина) |  |
|  | - прикључак за струју и долазну и отпадну воду |  |
|  | - интегрисан аутоматски систем за деминерализацију воде |  |
|  | - апарат који испуњава све захтеве из прописа о усаглашености (CE сертификат или са дозволом за стављање у промет) |  |
|  | - испоручилац је у обавези да изврши монтажу и пробно пуштање у рад, и да изврши обуку медицинског особља за правилан и безбедан рад |  |
|  | - обезбеђеност резервним деловима мин. 3 године од истека гарантног периода |  |

III. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УКУПНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, СА ПДВ-ОМ |  |
| Рок важења понуде: | __________дана (не мање од 60 дана) |
| Гарантни рок за понуђена добра (у месецима) | ____________ месеци (не краћи од 24 месеца) |
| УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: | 100 % аванс, у року од 45 дана од закључења уговора |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ____________ дана од дана уплате аванса (максимално до 60 дана). |
| ПРОМЕНЉИВОСТ ЦЕНЕ: | Понуђена цена је фиксна – непромењива |
| ОСТАЛИ УСЛОВИ: |  |

Потпис овлашћеног лица

понуђача сам. понуде  (носиоца зај. понуде):

М. П.

________________________

Потпис овлашћеног лица

понуђача (члана у  зај. понуди):

М. П.

________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Понуђач мора да у понуди попунисва поља  на начин одређен у упутству.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

НАПОМЕНА:  САСТАВНИ  ДЕО  ПОНУДЕ  ЈЕ  И  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНА.

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ  СА   УПУТСТВОМ  ЗА  ПОПУНУ

ИСКАЗИВАЊЕ ЦАРИНА И ДРУГИХ УВОЗНИХ ДАЖБИНА:

Понуђач који има трошкове по основу царина и других увозних дажбина исказује њихово учешће у укупној вредности испоруке (без ПДВ-а).

Укупни трошкови на име царине и увозних дажбина: ____________________ РСД

Укупан износ пореза:_______________________________________________РСД

Остали елементи (укупна цена без ПДВ-а и цена са ПДВ-ом су дати у обрасцу понуде)

| Датум:_____________ |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

м.п.

- ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ  ЗА   ПАРТИЈУ  2

Број:___________________

Датум:________________

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/НОСИОЦУ ПОСЛА ИЗ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| ПИБ: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

В) САМОСТАЛНО СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Г) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача и податке о евентуалним подизвођачима

- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

НАПОМЕНА:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

- ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Телефон: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Телефон: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Телефон: |  |

НАПОМЕНА:

Табелу“Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ПОНУДА  ЗА ИСПОРУКУ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

ПАРТИЈА 2 –  ЕКГ  АПАРАТ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 KOMАД

II. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ МОРА ИСПУЊАВАТИ НУЂЕНИ  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

| Редни бр. | Захтеване минималне техничке карактеристике: | Испуњава ДА/НЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 12-токанални ЕКГ апарат за амбулантне потребе (са снимањем 12 одвода) |  |
| 2 | - преносив |  |
| 3 | - са мрежним и батеријским напајањем (за минимум 3 х аутономије) |  |
| 4 | - 12-токанални дисплеј (монитор) за снимање у реалном времену |  |
| 5 | - са штампањем снимка за 12 канала на интегрисаном штампачу |  |
| 6 | - апарат који испуњава захтеве из прописа о усаглашености (CE сертификат или са дозволом за стављање у промет) |  |
| 7 | - испоручилац је у обавези да изврши монтажу и пробно пуштање у рад, и да изврши обуку медицинског особља за правилан и безбедан рад |  |
| 8 | - обезбеђеност резервним деловима мин. 3 године од истека гарантног периода |  |
| 9 | - обезбеђеност резервним деловима мин. 3 године од истека гарантног периода |  |

III. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УКУПНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, СА ПДВ-ОМ |  |
| Рок важења понуде: | __________дана (не мање од 60 дана) |
| Гарантни рок за понуђена добра (у месецима) | ____________ месеци (не краћи од 24 месеца) |
| УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: | 100 % аванс, у року од 45 дана од закључења уговора |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ____________ дана од дана уплате аванса (максимално до 60 дана). |
| ПРОМЕНЉИВОСТ ЦЕНЕ: | Понуђена цена је фиксна – непромењива |
| ОСТАЛИ УСЛОВИ: |  |

Датум:_______________

Потпис овлашћеног лица

понуђача сам. понуде  (носиоца зај. понуде):

М. П.

________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Понуђач мора да у понуди попунисва поља  на начин одређен у упутству.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

НАПОМЕНА:  САСТАВНИ  ДЕО  ПОНУДЕ  ЈЕ  И  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНА.

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ  СА   УПУТСТВОМ  ЗА  ПОПУНУ

ИСКАЗИВАЊЕ ЦАРИНА И ДРУГИХ УВОЗНИХ ДАЖБИНА:

Понуђач који има трошкове по основу царина и других увозних дажбина исказује њихово учешће у укупној вредности испоруке (без ПДВ-а).

Укупни трошкови на име царине и увозних дажбина: ____________________ РСД

Укупан износ пореза:_______________________________________________РСД

Остали елементи (укупна цена без ПДВ-а и цена са ПДВ-ом су дати у обрасцу понуде)

| Датум:_____________ |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

м.п.

____________________

VIII  -  МОДЕЛ УГОВОРА

ЈНМВ – 21/16

УГОВОР О ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ – ИСПОРУЦИ  МЕДИЦИНСКЕ  ОПРЕМЕ

ПАРТИЈА  ________________

Закључен у Јагодини, дана ______________ 2016. године, између:

1. ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА ЈАГОДИНА, ул.Браће Дирак 44 Јагодина (у даљем тексту: Наручилац), ПIБ: 101158159, кога заступа  директор Стојановић Милан и;

2.  ________________________________________________________, са

седиштем у   __________________, улица _________________________,

(у даљем   тексту: Добављач),  ПIБ: ______________, матични

број:____________, рачун бр_____________________отворен

код пословне банке ________________________, кога заступа директор

___________________________;  и који наступа са:

Члановима групе понуђача:

1. ___________________________________________________, са седиштем

у __________________, улица ______________________________,  ПIБ:

_______________________, матични број: _________________, рачун број:    _________________________ отворен код пословне банке ________________________, кога заступа директор

___________________________;

2. ____________________________________________________, са седиштем у

__________________, улица ______________________________,  ПIБ:

_______________________, матични број: _________________, рачун број:   _________________________ отворен код пословне банке ________________________,  кога заступа директор ____________________, у даљем тексту (Добављачи);

(о п ц и о н о  з а    з а ј е д н и ч к у   п о н у д у)

или

Подизвођачима:

1. ________________________________________________________, са седиштем

у   _____________ , улица ______________,  ПIБ: _____________, матични

број: _________________, рачун број:    ______________________ отворен код

пословне банке ________________________, кога заступа директор

__________________;

2. _______________________________________________________, са седиштем у

__________________, улица ______________________________,  ПIБ:

_______________________, матични број: _________________, рачун број:

_________________________ отворен код пословне________________________,

кога заступа директор    ___________________________;

(о п ц и о н о  з а   п о н у д у   с а    п о д и з в о ђ а ч и м а)

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

Уговорне стране претходно сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу чл. 39. и чл. 53. Закона о јавним набавкама  и на основу  позива за набавку добара мале вредности, објављеног на Порталу јавних набавки, спровео поступак јавне набавке мале вредности  бр. ЈНМВ - 21/2016  по одлуци директора Наручиоца бр. 5033 од 18.11.2016. године (попуњава Наручилац);

-  да   је  Добављач, као понуђач у предметном поступку,  доставио   понуду   број __________ од _________ године, која у потпуности одговара захтевима Наручиоца из  конкурсне документације (попуњава Понуђач) ;

- да су Добављачи   дана _____________ године Наручиоцу доставили Споразум о конзорцијуму – заједничкој испоруци,  закључен дана _____________ године, сачињен у садржини одређеној Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом, којим су дефинисали носиоца посла, потписника уговора у име Добављача, те одређена и друга права и обавезе  свих Добављача према Наручиоцу у рализацији овог уговора. Сва права и  обавезе Добављача, садржана у овом уговору се тумаче и примењују сагласно Споразуму о заједничком извршењу испоруке (попуњава Понуђач).

(о п ц и о н о  з а    з а ј е д н и ч к у   п о н у д у)

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама, на основу понуде понуђача и Одлуке о додели уговора број __________	од ___________  (попуњава Наручилац) изабрао Добављача/Добављаче за  испоруку предметног добра,  чиме  су  се стекли  услови  за  закључење Уговора

I -  ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је јавна набавка ______________________, 1 комад, техничких карактеристика датих у конкурсној документацији и у свему према понуди Добављача бр. ___________ од ____________ године, и то: аутоклава произвођача :_____________________________________, тип:______________________, земље порекла:__________________________________________. (попуњава Понуђач)

Саставни део овог уговора чини понуда Добављача  из става 1. овог

члана, а и документација из поступка јавне набавке (услови, захтеви и правила из конкурсне документације), која служи као основ за тумачење воље уговорних страна.

Саставни део овог уговора чини и достављено средство обезбеђења („соло“ меница) са овлашћењем и потврдом о регистрацији исте.

Саставни део овог уговора чини  и Споразум о конзорцијуму – заједничкој испоруци бр. ______________ од _________ године. (попуњава Понуђач)

(о п ц и о н о  з а    з а ј е д н и ч к у   п о н у д у)

II  -УГОВОРЕНА ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Укупна цена добра из  члана 1. овог Уговора износи _________________ динара без ПДВ-а, односно _______________динара са ПДВ-ом. (попуњава Понуђач)

Цена из става један овог члана је фиксна.

У цену из става 1. овог члана је укључена испорука медицинског средства, монтажа и пушатање у пробни рад и обука медицинског особља за исправан и безбедан рад.

Плаћање цене добра се врши уплатом на рачун Добављача односно Носиоца обавеза из уговора о конзорцијуму, и то путем бескаматног аванса у висини 100 % уговорене цене добра (са урачунатим ПДВ-ом), односно у износу од _____________________ динара. (попуњава Понуђач)

Наручилац ће извршити уплату уговореног аванса у року од 1 дана од преноса средстава из Буџета Републике Србије, а у крајњем року од  30 дана од дана закључења овог Уговора. Уплата аванса се врши на основу уредног авансног рачуна Добављача односно Носиоца обавеза из уговора о конзорцијуму.

Наручилац не може извршити уплату аванса уколико није од Добављача примио уредно издату и регистровану «соло» меницу за повраћај аванса.

III - РОК  И  НАЧИН  ИСПОРУКЕ

Члан 3.

Рок испоруке добара из члана 1. овог Уговора је  _______ календ. дана ( наведен у понуди и  не може бити дужи од од  60 дана)  од дана преноса аванса. (попуњава Понуђач)

Медицинско средство се испоручује franco одељење у седишту Наручиоца. Испорука медицинског средства се врши на начин одређен у конкурсној документацији поступка јавне набавке.

Добављач је дужан да Наручиоцу благовремено најави испоруку, како би се обезбедио квалитативни пријем добра.

Наручилац и Добављач добара уговарају уговорну казну у износу од 0,5% од вредности предметног добра за сваки дан кашњења, с тим што максимална висина умањења по овом основу не може бити веће од 10% од вредности уговора. У случају кашњења са испоруком више од 30 дана, од уговореног рока испоруке добра, Наручилац задржава право и на раскид уговора уз наплату пенала из предходног става овог члана. Наплату уговорне казне Наручилац може вршити реализацијом достављеног средства обезбеђења за повраћај аванса услед неоправдања аванса у уговореном року.

Наплата уговорне казне за кашњење у испоруци робе не искључује право Наручиоца на накнаду штете до пуног износа штете.

Добављач се обавезује да Наручиоцу испоручи добро одговарајућег типа, одговарајућег произвођача и одговарајуће земље порекла, а и стандардног квалитета, према спецификацијама из понуде Добављача, а у сагласности са декларацијама (сертификатима) о усаглашености добра према стандардима и принудним прописима. Техничка спецификација из обрасца понуде је саставни део овог уговора.

Добављач се обавезује да достави сертификате и другу  одговарајућу прописану документацију за употребу и одржавање медицинског средства.

Квалитативни и квантитативни пријем и контрола добра извршиће се, приликом преузимања од стране овлашћених лица Наручиоца, на месту утврђеном у понуди о чему се саставља записник о примопредаји. Записник о примопредаји добра је обавезни прилог уз рачун/фактуру Добављача.

Наручилац има право контроле квалитета испоручених добара код овлашћене организације. Трошкове утврђивања квалитета сноси Добављач, уколико се контролом утврди одступање од траженог квалитета.

IV - ГАРАНТНИ РОК

Члан 4.

Добављач даје гаранцију за испоручено добро, рачунајући од дана испоруке добра наручиоцу, и то:

- Гаранција за испоручено медицинско средство износи _________ месеци од дана извршене примопредаје, односно испоруке и извршеног квалитативно-квантитативног пријема добра. (не краћи од 2 године) (попуњава Понуђач).

За време трајања гарантног рока Добављач  добра је дужан да одмах, по сваком писменом или усменом позиву Наручиоца, отпочне у року од 5 дана  од тренутка пријаве квара од стране Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке, који су настали као резултат испоруке добара лоших карактеристика и квалитета, које нису могле бити утврђене приликом примопредаје, а које су у супротности са прихваћеном понудом Добављача. Предмет рекламације у гарантном року нису грешке настале као последица нестручног рада и руковања, преоптерећења, насилног оштећења или сервисирања од стране нестручног лица.

Добављач се  се обавезује да у датом гарантном року обезбеди сервисирање и поправку апарата  код овлашћених сервисера.

У случају да Наручилац у гарантном року изврши оправку медицинског средства ван овлашћеног сервиса сам или путем трећег лица, а без сагласности Добављача, дата гаранција престаје да важи.

Уговорне стране су сагласне да трошкови транспорта и ризик транспорта падају на терет Добављача.

Ради обезбеђења извршења обавезе отклањања грешака у гарантном периоду Добављач је у обавези да у моменту примопредаје медицинског апарата Наручиоцу преда «соло» меницу, са овлашћењем, регистровану код НБС, у висини и садржини одређеној у конкурсној документацији јавне набавке (10 % вредности понуде са ПДВ-ом)..

V  - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 5.

Добављач  се обавезује да у тренутку потписивања овог уговора достави једну бланко соло меницу, која представља средство финансијског обезбеђења повраћаја уплаћеног аванса. Меница се држи у портфељу Наручиоца до оправдања пренетог аванса, након чега се, уколико није реализована, враћа Добављачу.

Меница се издаје у висини пренетог аванса (са ПДВ-ом), као сопствена („соло“) меница, неопозива, без протеста и наплатива на први позив, са роком важења најмање 30 дана дуже од рока правдања пренетог аванса. Уз меницу се предаје и менично овлашћење са садржином из конкурсне документације јавне набавке.

Истовремено, предајом менице из става 1. овог члана,  Добављач се  обавезује да Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица Добављача, овлашћење за Наручиоца да меницу може попунити у складу са овим уговором, и копију потврде о регистрацији бланко соло менице у Регистру меница и овлашћења, која је оверена од стране пословне банке Добављача.

Члан 6.

Правдање пренетог аванса Добављач врши у коначном рачуну (са записником о примопредаји и отпремницом као прилогом), након извршене саобразне испоруке медицинског средства у року одређеном у уговору. Уколико Добављач не изврши испоруку  у складу са уговором, Наручилац има право да реализује достављено средство обезбеђења („соло“ меницу).

Као случај неправдања аванса се узима неизвршење саобразне испоруке у уговореном року, услед чега Наручилац има право да реализује достављено средство обезбеђења, са увећаним износом на име обрачунате законске затезне камате до момента упућивања поновног позива за испуњење уговорних обавеза и обрачунатих пенала из чл. 3. ст. 4. овог уговора, и уз раскид уговора уколико је кашњење у испоруци преко 30 дана од рока за испоруку.

У случају да је Добављач уредно и у складу са уговором извршио саобразну испоруку, након сачињавања записника о примопредаји и  потписане отпремнице,  закључења споразума о начину отклањања грешака у гарантном периоду, те предаји предвиђеног средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном периоду у складу са захтевима из конкурсне документације, Добављач ће Наручиоцу испоставити коначни рачун.

Члан 7.

Добављач је сагласан са тиме да у случају да Наручилац, због начина финансирања испоруке предметног добра, не буде у могућности да изврши пренос аванса у крајњем року одређеном овим уговором, то буде сматрано раскидним  условом услед чијег неостварења престаје важење овог уговора.

VIII-  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

За све оно што није регулисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 9.

За евентуални спор по основу овог уговора уговорне стране сагласно утврђују надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

Члан 10.

Овај уговор је закључен у 5 равногласних примерака, од којих се  2 налазе код Добављача а 3 код Наручиоца.

НАРУЧИЛАЦ                                                                       ДОБАВЉАЧ :

(носилац посла у зај. понуди)

__________________________                                        _________________________

ЧЛАН У ЗАЈЕДНИЧКОЈ  ПОНУДИ:

___________________________

НАПОМЕНА: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем- добављачем.

Модел уговора понуђач мора да попуни (цео текст), овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи

Ако добављач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац ће Уговор закључити са првим  следећим најповољнијим понуђачем.

VIII – ОБРАСЦИ  РАЗНИХ  ИЗЈАВА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Овим, као учесник у поступку јавне набавке мале вредности добара–

медицинске опреме, по партијама, ЈНМВ -21/16,

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу,

да понуђач

______________________________________________________________

(назив понуђача)

испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности добара, утврђене  чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и у конкурсној документцији, односно:

1.   	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2.   	да он и његов законски заступник (односно власник радње)  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3.    	да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4.    да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

Изјављујем да ћемо, уколико наручилац то захтева, доставити доказе прописане у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама. Овим, као одговорно лице гарантујем  да су сви подаци садржани у неовереним фотокопијама документације идентични са оригиналом и да су изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу идентичне званичној документацији понуђача. Ова потврда се издаје под претњом материјалне и кривичне одговорности, у циљу доказивања испуњавања услова утврђених чланом 75. и 76.  Закона о јавним набавкама  и  услова  из  конкурсне  документације за учествовање у поступку јавне набавке, и не може се у друге сврхе употребљавати.

Понуђач прихвата последице елиминације из даљег поступка јавне набавке односно поништаја уговора о испоруци добара у случају неистинитог садржаја ове изјаве, те да се својом једностраном изјавом обавезује да по том основу наручиоцу, на његов први позив, одмах надокнади паушално одређени износ вануговорне материјалне штете у износу од 5% укупне вредности понуде дате у предметном поступку.

Понуђач је сагласан да наручилац може вршити проверу веродостојности података код надлежних државних органа, и да наручилац може, у случају давања неистинитих података од стране понуђача, отпочети поступак утужења паушално одређеног износа накнаде штете моментом наступања последица ништавости уговора.

Подаци садржани у овој потврди представљају пословну тајну понуђача. Наручилац их може користити искључиво за Законом утврђену намену и не сме их презентирати неовлашћеним лицима (осим на захтев надлежних државних органа и другим понуђачима у поступку ради остваривања права на заштиту права понуђача).

број_____________________                 М.П.             Одговорно лице понуђача:

датум____________________                          	______________________

место____________________

*копирати у потребном броју примерака за сваког учесника у заједничкој понуди

# а)  ПОНУЂАЧ :

# б)   УЧЕСНИК  У  ЗАЈЕДНИЧКОЈ  ПОНУДИ

(подвући или заокружити)

__________________________________

__________________________________

Број: ______________________

Датум:_____________________

## ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА (УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ)

## О  ИСПУЊАВАЊУ  УСЛОВА  У  ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ  КАПАЦИТЕТА:

Овим , као одговорно лице  понуђача/учесника у заједничкој понуди, изјављујем да

_____________________________________________________________________________

(назив   понуђача)

као учесник у поступку јавне набавке мале вредности добара  (ЈНМВ-21/16), спроведеног од стране Геронтолошког центра Јагодина:

- у претходних годину дана пре достављања понуде није имао блокаду  текућих  рачуна код пословних банака;

Ова изјава се издаје под претњом материјалне и кривичне одговорности. Понуђач прихвата последице елиминације из даљег поступка јавне набавке односно поништаја уговора о испоруци добара у случају неистинитог садржаја ове изјаве, те да се својом једностраном изјавом обавезује  да по том основу наручиоцу, на његов први позив, одмах надокнади паушално одређени износ вауговорне материјалне штете у износу од 5 % укупне вредности понуде дате у предметном поступку.  Понуђач је сагласан да наручилац може вршити проверу веродостојности података код надлежних државних органа, и да наручилац може, у случају давања неистинитих података од стране понуђача, отпочети поступак утужења паушално одређеног износа накнаде штете моментом наступања последица ништавости уговора.

ОДГОВОРНО  ЛИЦЕ

_________________________

*копирати у потребном броју примерака за сваког учесника у заједничкој понуди

И З Ј А В А  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ЈНМВ – 21/16

1. __________________________________________________________________________

(Назив понуђача/учесника у заједничкој понуди)

Под пуном моралном, материјалном  и кривичном одговорношћу потврђујем да

понуду подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима те да у свему испуњавам услове из члана 26. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник бр.124/12, 14/15 и 68/15).

број_____________________                   М.П.                1. Одговорно лице понуђача

датум____________________                                          _______________________

место____________________

*копирати у потребном броју примерака за сваког учесника у заједничкој понуди

ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА

ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

ЈНМВ – 21/16

1. __________________________________________________________

(Назив понуђача)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА / УЧЕСНИКА  У  ЗАЈЕДНИЧКОЈ  ПОНУДИ:

Изјављујем, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу,

да смо уредно извршавали све обавезе по раније закљученим уговорима

о јавним набавкама у току 2015. године.

број_____________________                   М.П.                1. Одговорно лице понуђача

датум____________________                                          _______________________

место____________________

*копирати у потребном броју примерака за сваког учесника у заједничкој понуди

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ИЛИ НЕАНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

__________________________________________________________

(Назив понуђача/носиоца посла )

ИЗЈАВЉУЈЕМ

као учесник у поступку јавне набавке мале вредности добара–

медицинске опреме, по партијама, ЈНМБ -21/2016,

спроведеног од стране Геронтолошког центра Јагодина,

да у предметном поступку:

1. НЕ НАСТУПАМО СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ;

2. НАСТУПАМО СА СЛЕДЕЋИМ ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА:

| Рбр | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | П И Б | ВРСТА ПОСЛА | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

број_____________________                   М.П.            Одговорно лице

понуђача/носиоца посла

датум____________________             	_____________________________

место____________________

*Попуњава понуђач /носилац посла

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Овим, као подизвођач у поступку јавне набавке мале вредности добара–

медицинске опреме, по партијама, ЈНМБ -21/16,

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу,

да  подизвођач

______________________________________________________________

(назив подизвођача)

испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности добара, утврђене  чланом 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), односно:

1.   	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2.   	да он и његов законски заступник (односно власник радње)  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3.    	да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4.           да поседује важећу дозволу  Министарства здравља за обављање делатности која је предмет јавне набавке.

Изјављујем да ћемо уколико наручилац то захтева доставити доказе прописане чланом 77. Закона о јавним набавкама. Овим, као одговорно лице гарантујем  да су сви подаци садржани у неовереним фотокопијама документације идентични са оригиналом и да су изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу идентичне званичној документацији понуђача. Ова потврда се издаје под претњом материјалне и кривичне одговорности, у циљу доказивања испуњавања услова утврђених чланом 75. Закона о јавним набавкама  и  услова  из  конкурсне  документације за учествовање у поступку јавне набавке, и не може се у друге сврхе употребљавати.

Подаци садржани у овој потврди представљају пословну тајну понуђача. Наручилац их може користити искључиво за Законом утврђену намену и не сме их презентирати неовлашћеним лицима (осим на захтев надлежних државних органа и другим понуђачима у поступку ради остваривања права на заштиту права понуђача).

број_____________________            М.П.               Одговорно лице подизвођача:

датум____________________

______________________

*копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача. Уколико се не нуди испорука са подизвођачима, ова изјава није обавезујућа

___________________________________

___________________________________

(назив  понуђача/учесника у зај. понуди)

Број :      _________________

Датум :  _________________

# И  З  Ј  А  В  А

# О  ПРИХВАТАЊУ  СВИХ  УСЛОВА  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ,

# ОБАВЕЗЕ  ИЗДАВАЊА  СРЕДСТВА  ОБЕЗБЕЂЕЊА   ЗА  ПОВРАЋАЈ  АВАНСА

# И   САОБРАЗНОЈ  ИСПОРУЦИ

Овим као учесник у поступку спровођења  поступка јавне набавке мале вредности, бр. ЈНМВ- 21/16  за доделу уговора о  јавној набавци

МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, ПАРТИЈА ___________

под  претњом  материјалне,  моралне  и  кривичне  одговорности

### И З Ј А В Љ У Ј Е М

#### ДА  САМ  УПОЗНАТ  СА  СВИМ  УСЛОВИМА  ПРЕДМЕТНОГ  ПОСТУПКА  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ   И  ДА  ПРИХВАТАМ  СВЕ  УСЛОВЕ,  ЗАХТЕВЕ И ПРАВИЛА  ПОСТУПКА,  А  ТАКОЂЕ  И  УСЛОВЕ  ИСПОРУКЕ ДОБРА,  ДАТЕ  У  ПОЗИВУ  И  КОНКУРСНОЈ  ДОКУМЕНТАЦИЈИ,  ТЕ  ДА  СЕ  ОБАВЕЗУЈЕМ  ДА  СА НАРУЧИОЦЕМ  ЗАКЉУЧИМ  УГОВОР  О  ИСПОРУЦИ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ У ПАРТИЈИ :_________(попуњава понуђач) УКОЛИКО  БУДЕМ  ИЗАБРАН  КАО   НАЈПОВОЉНИЈИ  ПОНУЂАЧ  У  ПРЕДМЕТНОМ  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ.

ПОСЕБНО НАПОМИЊЕМ  ДА  КАО ПОНУЂАЧ (ОДНОСНО УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ) БЕЗУСЛОВНО ПРИХВАТАМ:

А) СЛЕДЕЋЕ УСЛОВЕ ПЛАЋАЊА:

- 100 % ВРЕДНОСТИ ДОБРА ПУТЕМ БЕСКАМАТНОГ АВАНСА, У РОКУ ОД 30 КАЛЕНДАРСКИХ ДАНА ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА;

Б) ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА (ИСПОРУКУ ДОБРА) СА  МАКСИМАЛНИМ  РОКОМ  ЗА ИСПОРУКУ ДОБРА ОД   60  КАЛЕНДАРСКИХ ДАНА ОД УПЛАТЕ  АВАНСА;

В) ДА ЋУ КАО  ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ, УКОЛИКО МИ БУДЕ ДОДЕЉЕН УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, НА ДАН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ИЗДАТИ „СОЛО“ МЕНИЦУ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА, У СВЕМУ ПРЕМА ЗАХТЕВИМА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, СА ПРАТЕЋОМ ОБАВЕЗНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ, ТЕ ДА САМ УПОЗНАТ ДА БЕЗ ПРЕДАЈЕ МЕНИЦЕ И ПРАТЕЋЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ НЕ МОЖЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН МОЈОМ КРИВИЦОМ;

Г) ДА ЋУ, УКОЛИКО МИ БУДЕ ДОДЕЉЕН УГОВОР О ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, У УГОВОРЕНОМ РОКУ ИЗВРШИТИ САОБРАЗНУ ИСПОРУКУ МЕДИЦИНСКЕ  ОПРЕМЕ: _____________________________________________________ (попуњава понуђач), КОЈА ИСПУЊАВА СВЕ ПРИНУДНИМ ПРОПИСИМА УТВРЂЕНЕ УСЛОВЕ, И ТО ИЗ ЗЕМЉЕ ПОРЕКЛА ОДРЕЂЕНЕ У ДОСТАВЉЕНОМ FREE SALE СЕРТИФИКАТУ, ОДНОСНО ИЗ __________________

_______________________________(попуњава понуђач) , И ДА ЋУ НАРУЧИОЦУ ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ПРЕДАТИ СВЕ НЕОПХОДНЕ АТЕСТЕ, ПОТВРДЕ, ИЗВЕШТАЈЕ И УПУТСТВА;

ТАКОЂЕ  ИЗЈАВЉУЈЕМ  ДА  СЕ  ОБАВЕЗУЈЕМ  ДА  НАРУЧИОЦУ,  НА  ЊЕГОВ ПРВИ  ПОЗИВ,   ОДМАХ  ИСПЛАТИМ  ИЗНОС  ПАУШАЛНО  ОДРЕЂЕНЕ  НАКНАДЕ  ВАНУГОВОРНЕ  ШТЕТЕ  У  ВИСИНИ  10  %  УКУПНЕ  ВРЕДНОСТИ  МОЈЕ  ПОНУДЕ  У  ПРЕДМЕТНОМ   ПОСТУПКУ  У  СЛУЧАЈУ  ДА  БУДЕМ  ИЗАБРАН  ЗА  НАЈПОВОЉНИЈЕГ  ПОНУЂАЧА  А  БЕЗ  ОПРАВДАЊА  И  МОЈОМ  КРИВИЦОМ   НЕ  ЗАКЉУЧИМ  УГОВОР ИЛИ УКОЛИКО ПРЕКРШИМ НЕКУ ОД ОБАВЕЗА ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ЗАКЉУЧЕЊЕ ОДНОСНО СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ.

М.П.           З А С Т У П Н И К   ПОНУЂАЧА :

________________________

НАПОМЕНА: Ову изјаву попуњавају и оверавају сви учесници у заједничкој понуди. Изјава се доставља за сваку партију понаособ.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА / УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

О  ПОШТОВАЊУ  ЗАКОНСКИХ  ОБАВЕЗА

Овим, као одговорно лице понуђача, изјављујем,

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је

_____________________________________________________________,

(назив понуђача)

као учесник у поступку јавне набавке мале вредности добара–

медицинске опреме, по партијама, ЈНМБ -21/16,

спроведеног од стране Геронтолошког центра Јагодина, приликом сачињавања понуде у предметном поступку јавне набавке поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у моменту подношења понуде.

број_____________________        М.П.      Одговорно лице понуђача

датум____________________

__________________________

место____________________

*копирати у потребном броју примерака за сваког учесника у заједничкој понуди

ИЗЈАВА НОСИОЦА  УПИСА  МЕДИЦИНСКОГ  СРЕДСТВА  У  РЕГИСТАР  МЕДИЦИНСКИХ  СРЕДСТАВА  КОД  АЛИМС-А

___________________________________

___________________________________

(назив  носиоца  уписа у Регистар АЛИМС-а)

Број :      _________________

Датум :  _________________

Овим, као носилац уписа медицинског средства: ___________________________,

произвођача:____________________________________________, земље порекла:

_____________________________, генеричког  назива:________________________

________________________________,ТИП: __________________________________

уписаног у Регистар медицинских средстава решењем бр. __________________

од _______________ године, изјављујем да смо сагласни  да :

___________________________________________ из ________________________,

као понуђач  у поступку ЈНМВ – 21/16, који се спроводи од стране наручиоца

Геронтолошког центра Јагодина, може упутити понуду којом нуди  испоруку

назначеног медицинског средства за које смо ми носилац уписа.

М.П.			ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

НОСИОЦА УПИСА:

___________________________

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА / НОСИОЦА  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

О ТРОШКОВИМА  ПРИПРЕМЕ  И  ПОДНОШЕЊА  ПОНУДА

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама   као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености  услова у поступцима јавних набавки, Понуђач: ______________________________,  _______________________  доставља образац са структуром трошкова припреме понуде за јавну набавку  добара  - медицинских средстава, по партијама,  ЈНМВ - 21/16,   на начин како следи:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У ДИНАРИМА |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА : |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове  прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена:

ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО

Образац Трошкова припремања понуде овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери печатом, уколико наступа самостално или са подизвођачем.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Образац Трошкова припремања понуде мора бити попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица члана групе који ће бити носилац посла и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, у складу са потписаним Споразумом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ____ ________________________________________________________________________

ТИП______________________________________________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА__              ______________________________________________________________ ____

ГАРАНТНИ РОК______________________________________________________________________________

НАЗИВ  НОСИОЦА  УПИСА  КОД  АЛИМСА:______________________________________________________

БРОЈ  И  ДАТУМ  РЕШЕЊА О  УПИСУ У РЕГИСТАР:______________________________________________

ДАТУМ  ДО  КАДА  ВАЖИ  РЕШЕЊЕ  О  УПИСУ:_________________________________________________

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ____ ________________________________________________________________________

ТИП______________________________________________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА__              ______________________________________________________________ ____

ГАРАНТНИ РОК______________________________________________________________________________

НАЗИВ  НОСИОЦА  УПИСА  КОД  АЛИМСА:______________________________________________________

БРОЈ  И  ДАТУМ  РЕШЕЊА О  УПИСУ У РЕГИСТАР:______________________________________________

ДАТУМ  ДО  КАДА  ВАЖИ  РЕШЕЊЕ  О  УПИСУ:_________________________________________________